## 1500PAR
Name | Value
Status | ok
Ev (Illuminance - Photopic) / lx | 1.004E+05
Es (Illuminance - Scotopic) / lx | 1.576E+05
Es/Ev (S/P Ratio) | 1.5694
Ee (Irradiance) / W/m¬≤ | 324.6
PAR / Œºmol/(m¬≤s) | 1503
Bilirubin IEC 60601-2-50 / mW/cm¬≤ | 11.2
Bilirubin AAP / ŒºW/(cm¬≤nm) | 64.31
Ee,z (Melanopic Irradiance) / W/m¬≤ | 75.97
Ez (Melanopic Equivalent Illuminance) / z-lx | 6.323E+04
Emel, D65 (Melanopic Daylight Equivalent Illuminance) / lx | 5.727E+04
x | 0.4047
y | 0.3834
u' | 0.2384
v' | 0.5081
Delta uv | 0.00318
CCT / K | 3449.0
Dominant Wavelength / nm | 491.7
Purity | 0.2950
Peak Wavelength / nm | 599.8
Centre Wavelength / nm | 588.5
Centroid Wavelength / nm | 575.2
FWHM / nm | 165.0
X | 155.2
Y | 147.1
Z | 81.26
Rf (TM-30-15) | 86
Rg (TM-30-15) | 98
Date | 9/16/2025
Time | 09:50:01.99999999999764600
Serial Number | 43919
Software Version | 2018.2.1
Dll Version | 2018.3
Firmware Version | 1.40
CRI | Value
Ra | 87.7904869904516
R1 | 86.8669366655711
R2 | 93.7175757773802
R3 | 96.7300803490379
R4 | 86.3047968347932
R5 | 87.3547930457214
R6 | 90.9712104216737
R7 | 87.719045867094
R8 | 72.6594569623417
R9 | 36.8467258221367
R10 | 85.4853382596376
R11 | 86.4741556385656
R12 | 74.5868497361733
R13 | 88.74826280435
R14 | 98.8145404196773
R15 | 82.7006804868519
Wavelength / nm | Spectral Irrradiance / W/(m¬≤nm)
360 | 0.0132746403322798
361 | 0.0141284793576887
362 | 0.0167506544833256
363 | 0.0190262104730271
364 | 0.0187171493662399
365 | 0.0178805505912392
366 | 0.0148867588070147
367 | 0.00824786230992683
368 | 0.00179146794835839
369 | 0
370 | 0
371 | 0.00156377410188943
372 | 0.00798540409364005
373 | 0.0146973955862321
374 | 0.0135136597575689
375 | 0.0067430895553455
376 | 0.00147107009319648
377 | 0.00504594219709984
378 | 0.0100714865244628
379 | 0.0130719383470478
380 | 0.0133008219459052
381 | 0.0135930064953922
382 | 0.0149319287448365
383 | 0.0165948571593933
384 | 0.0182835395742029
385 | 0.0200358448671132
386 | 0.0218060736600404
387 | 0.0242911205099171
388 | 0.0271692303859272
389 | 0.0302342569048944
390 | 0.0341229950411656
391 | 0.0381090486573264
392 | 0.0432888467877089
393 | 0.0496635555543082
394 | 0.0557478764140151
395 | 0.0593848116585926
396 | 0.0624683069115839
397 | 0.0636227113403728
398 | 0.0613304422812678
399 | 0.0589757031889047
400 | 0.0567316419044958
401 | 0.0545305762404767
402 | 0.0518510187759771
403 | 0.0477380019960074
404 | 0.0435457217865467
405 | 0.0408511574350542
406 | 0.0391237385164736
407 | 0.0376440897386584
408 | 0.0374077942808785
409 | 0.0373428619566878
410 | 0.0369444478775394
411 | 0.0361805184739781
412 | 0.03544248746634
413 | 0.0349352870183352
414 | 0.0344823409053162
415 | 0.0359558674925513
416 | 0.040842097809851
417 | 0.045812026150666
418 | 0.0511046325039901
419 | 0.0565158197644961
420 | 0.0623087461207955
421 | 0.0691314190308811
422 | 0.0760968449568616
423 | 0.0871702744843374
424 | 0.100505937121902
425 | 0.114777542172741
426 | 0.132797694990631
427 | 0.151217042955625
428 | 0.17254959445935
429 | 0.196246330142514
430 | 0.221093756637231
431 | 0.252741040647934
432 | 0.285504428935293
433 | 0.321154017484079
434 | 0.360225381388982
435 | 0.400287663934267
436 | 0.448990286026859
437 | 0.499710263482857
438 | 0.556128857386962
439 | 0.62179633776746
440 | 0.688540160429407
441 | 0.767797995509702
442 | 0.850943329861318
443 | 0.936908890691711
444 | 1.02879576571438
445 | 1.12085486942863
446 | 1.21259449977155
447 | 1.30420870319054
448 | 1.38640918313652
449 | 1.44420317552567
450 | 1.49965307836434
451 | 1.52113483074536
452 | 1.52650688319128
453 | 1.5208344377406
454 | 1.48132101705523
455 | 1.43904125572762
456 | 1.37774749831027
457 | 1.30604225970675
458 | 1.23304061771653
459 | 1.15555480243133
460 | 1.07786581263397
461 | 1.01188785416991
462 | 0.952973093453728
463 | 0.897488938164817
464 | 0.854757122370813
465 | 0.813301857329459
466 | 0.77784255292526
467 | 0.746169403326836
468 | 0.715284794606807
469 | 0.68738924102492
470 | 0.659795668315946
471 | 0.633168589395045
472 | 0.60714723536878
473 | 0.582154502058027
474 | 0.560925341940708
475 | 0.540134037836443
476 | 0.524838587894962
477 | 0.512775294756569
478 | 0.502835689226972
479 | 0.499985601260432
480 | 0.497851487486657
481 | 0.501696171348249
482 | 0.508662723830707
483 | 0.51613432002245
484 | 0.525059708924357
485 | 0.534296099826541
486 | 0.549171019978117
487 | 0.566516061264728
488 | 0.583613555689293
489 | 0.6001303707632
490 | 0.616638588495385
491 | 0.633393325816191
492 | 0.650233471367959
493 | 0.668631218643632
494 | 0.689828973573623
495 | 0.710947550576697
496 | 0.730723802242448
497 | 0.750156608530462
498 | 0.770044114131691
499 | 0.790512076742309
500 | 0.811111636627259
501 | 0.832515344552376
502 | 0.854050167203439
503 | 0.872443157378236
504 | 0.888259522314755
505 | 0.904031799612391
506 | 0.919632866611417
507 | 0.935165628718032
508 | 0.948762128633322
509 | 0.961372129819577
510 | 0.97398394367881
511 | 0.986600041857333
512 | 0.998923145126098
513 | 1.00756144676536
514 | 1.01508985501709
515 | 1.02380947665896
516 | 1.03412057430481
517 | 1.04381617587357
518 | 1.04996607348465
519 | 1.05556396122871
520 | 1.0619241444979
521 | 1.0687924865706
522 | 1.07531113232786
523 | 1.0808441360692
524 | 1.08646378191141
525 | 1.0942109060366
526 | 1.10265931587711
527 | 1.11057722540491
528 | 1.1177860639025
529 | 1.12453616146406
530 | 1.12894656832738
531 | 1.1330587625251
532 | 1.13879558754647
533 | 1.14543331804919
534 | 1.1531414061639
535 | 1.16315233083092
536 | 1.1730369036872
537 | 1.18119882431842
538 | 1.18896561715399
539 | 1.1949723617909
540 | 1.19956914769959
541 | 1.20544540479318
542 | 1.21501777103138
543 | 1.22478438475426
544 | 1.23409141616022
545 | 1.24326501441996
546 | 1.25384703815767
547 | 1.26581134848515
548 | 1.27690513988079
549 | 1.28515495713953
550 | 1.29350377602623
551 | 1.30605313869936
552 | 1.31990380851129
553 | 1.33172992984507
554 | 1.34155892430734
555 | 1.35211047422701
556 | 1.36489441124456
557 | 1.37787877978235
558 | 1.39132837676678
559 | 1.40490398202273
560 | 1.41770354766947
561 | 1.42987504388435
562 | 1.44396276337839
563 | 1.46272489126568
564 | 1.48062348380088
565 | 1.49066644402274
566 | 1.49929534739529
567 | 1.51588686611745
568 | 1.53690226964304
569 | 1.55483731493355
570 | 1.56785418072604
571 | 1.58046013743123
572 | 1.59160897769532
573 | 1.60294450785422
574 | 1.61915353750074
575 | 1.63692636466815
576 | 1.65311482432209
577 | 1.66801133488827
578 | 1.68437959544302
579 | 1.70387246868751
580 | 1.72152976943093
581 | 1.72910221544839
582 | 1.73545054281152
583 | 1.74560946226985
584 | 1.75713978590851
585 | 1.76845329942059
586 | 1.77958488274915
587 | 1.78904491302777
588 | 1.7951639736045
589 | 1.80157564548401
590 | 1.80969508169381
591 | 1.81782197749353
592 | 1.82369956363006
593 | 1.82892191984511
594 | 1.83312761518787
595 | 1.8367261817336
596 | 1.83747913986784
597 | 1.83450100784076
598 | 1.8333306513961
599 | 1.83701149828083
600 | 1.83971864128883
601 | 1.83578179062044
602 | 1.83101719009913
603 | 1.82829633882638
604 | 1.82618991210313
605 | 1.82374553225515
606 | 1.82110853495455
607 | 1.81664700550728
608 | 1.81017479515781
609 | 1.80307016818867
610 | 1.7946829148158
611 | 1.7850425908633
612 | 1.77106760263554
613 | 1.75754765606012
614 | 1.74943866064872
615 | 1.7418235519273
616 | 1.72798744316398
617 | 1.71220620358456
618 | 1.69575933442036
619 | 1.67897511729537
620 | 1.66216632694483
621 | 1.64533724062383
622 | 1.6292802703834
623 | 1.61427523739755
624 | 1.60024496278007
625 | 1.5882504458662
626 | 1.57561365006904
627 | 1.56076033308177
628 | 1.54560472295253
629 | 1.52979160710021
630 | 1.51417405079157
631 | 1.50050295938189
632 | 1.48730406478178
633 | 1.47516663151392
634 | 1.46316776360586
635 | 1.44834610086315
636 | 1.43260064742464
637 | 1.42164583271372
638 | 1.41310294773187
639 | 1.40699264923333
640 | 1.40245972199932
641 | 1.39709396691784
642 | 1.39103145350766
643 | 1.38683209374879
644 | 1.38462318119125
645 | 1.38459302735059
646 | 1.38743749334761
647 | 1.3927319629716
648 | 1.40186286460006
649 | 1.41496917412072
650 | 1.43523627601843
651 | 1.45298151711424
652 | 1.4652262556013
653 | 1.47922049969383
654 | 1.49755719094821
655 | 1.51571664704265
656 | 1.53303697901896
657 | 1.5483191683488
658 | 1.55847336865621
659 | 1.56076722649231
660 | 1.54304445594407
661 | 1.52330561339784
662 | 1.50104216608384
663 | 1.47009340758788
664 | 1.4170209942134
665 | 1.35840565500698
666 | 1.28886708858073
667 | 1.21798447812941
668 | 1.14517139339998
669 | 1.07119456084483
670 | 0.994921313367217
671 | 0.921471829348351
672 | 0.853487731004493
673 | 0.788477515563637
674 | 0.728132832739763
675 | 0.675995984681019
676 | 0.635137791292582
677 | 0.597136059742832
678 | 0.562290901412268
679 | 0.530880350314115
680 | 0.5025405908268
681 | 0.475436492093422
682 | 0.449300478035832
683 | 0.427985201983468
684 | 0.409400155514824
685 | 0.394181774894225
686 | 0.380444342525268
687 | 0.368188293992935
688 | 0.356412707120493
689 | 0.344931335384806
690 | 0.333009422245523
691 | 0.318496051964403
692 | 0.304984411940063
693 | 0.296224072076928
694 | 0.286943111963446
695 | 0.275501447672413
696 | 0.266001318654715
697 | 0.259612287942291
698 | 0.253103051080625
699 | 0.246468574527428
700 | 0.240932048832451
701 | 0.235873063638751
702 | 0.228300580563778
703 | 0.219980898943684
704 | 0.212729000213771
705 | 0.205181357820025
706 | 0.195493925087061
707 | 0.188389202553529
708 | 0.187906950972213
709 | 0.185586156659536
710 | 0.180474252668117
711 | 0.171921068631186
712 | 0.161631711003663
713 | 0.160889568974682
714 | 0.162384789512883
715 | 0.156111438800181
716 | 0.148873415128321
717 | 0.143055821567322
718 | 0.142092090777867
719 | 0.148615310780487
720 | 0.146925245956485
721 | 0.139369832709183
722 | 0.13448533291731
723 | 0.130385555843492
724 | 0.125521349936516
725 | 0.123079658549458
726 | 0.126862188482845
727 | 0.125981504072632
728 | 0.119846228150012
729 | 0.114376863129143
730 | 0.109733855152697
731 | 0.108653360734839
732 | 0.107654890671286
733 | 0.10510797106749
734 | 0.102871315300743
735 | 0.100960638630646
736 | 0.0970236474684117
737 | 0.092654181299485
738 | 0.0904481989078564
739 | 0.0872769706193441
740 | 0.0814773386613214
741 | 0.0799936093250022
742 | 0.0809318460294622
743 | 0.0740553705336907
744 | 0.0674779831703112
745 | 0.0684293730681692
746 | 0.067090494759996
747 | 0.0628560872279555
748 | 0.0627797257201378
749 | 0.0640748107441559
750 | 0.0647851857781108
751 | 0.0607062584233921
752 | 0.0506713479623711
753 | 0.0509426158145956
754 | 0.0549932758834544
755 | 0.0567847245064268
756 | 0.0555754739972512
757 | 0.0509484813104662
758 | 0.0530598416620902
759 | 0.0550987197321824
760 | 0.0462524642700683
761 | 0.0395844927691464
762 | 0.0372147975466827
763 | 0.0418384694808489
764 | 0.0440274844583535
765 | 0.0324345709178439
766 | 0.0308137806196104
767 | 0.0375141546951714
768 | 0.0426767924949412
769 | 0.0426754449257127
770 | 0.033698808565114
771 | 0.0310940545805118
772 | 0.0311437873644634
773 | 0.0295386710764907
774 | 0.0297688956726487
775 | 0.0319550460798621
776 | 0.0339844826469383
777 | 0.0278632298241714
778 | 0.00709007774620322
779 | 0.013968333062692
780 | 0.024956002715121
781 | 0.00819004146958765
782 | 0
783 | 0
784 | 0
785 | 0.00913633904130679
786 | 0.0288058226149839
787 | 0.0378554191640748
788 | 0.0419832429371521
789 | 0.0410729370858817
790 | 0.021134833457809
791 | 0.00104642116034473
792 | 0.000390286041052643
793 | 0.0163546536265393
794 | 0.0304659840639225
795 | 0.00970891976091045
796 | 0.0137672996708835
797 | 0.0287650982141402
798 | 0.0101212527899591
799 | 0
800 | 0
801 | 0
802 | 0
803 | 0
804 | 0
805 | 0
806 | 0
807 | 0
808 | 0
809 | 0.00430195910332379
810 | 0.0346300740230176
811 | 0.034208874218531
812 | 0.00768851059158781
813 | 0.0275829588631785
814 | 0.0258698877809849
815 | 0.00275844121874074
816 | 0
817 | 0
818 | 0.00591717152143488
819 | 0.0361628385322145
820 | 0.0487191109536955
821 | 0.0487279993110832
822 | 0.0496737836208911
823 | 0.0563052305909689
824 | 0.0633890848569853
825 | 0.0626943586472688
826 | 0.0303127316992421
827 | 0.0149879396989497
828 | 0.0506566153596096
829 | 0.0251821924170476
830 | 0.0156292120053246